ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Ладья»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул.Широтная, д.191

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2020 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Ладья».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000078.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 16 марта 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» апреля 2015 года № УКЛ-2/191.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, ул.Широтная, д.191 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0432002:16218 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2011 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 5% |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 20 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 152 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 4 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 12 131,40 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 9 115,80 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 478,60 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 20 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Свайный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3 | Перегородки |  |  |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные |  |  |
|  | – междуэтажные |  |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Мягкая | Удовлетворительное |
| 6 | Полы |  |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна |  |  |
|  | – двери |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  | Удовлетворительное |
|  | – другая |  | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | Отсутствует |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | Отсутствует |  |
|  | – печи | Отсутствует |  |
|  | – калориферы | Отсутствует |  |
|  | – АГВ | Отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 2 242 379,64 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 2 270 060,54 |
| Поступило средств | 2 270 060,54 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 101,23 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: ________
___________________________________________________________________________________.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.01.2021 года | 605 080,37 руб. | Соглашение о рассрочке -15 133,30 руб.; Досудебная (претензионная) работа- 129 104,61 руб.; Письма уведомительного характера - 38 754,49 руб.; Принудительное взыскание (у приставов) - 172 605,74 руб.; В суде – 249 482,23 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 335 980,38 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 323 049,69 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 276 956,66 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 436 323,46 |
| 6 | Расходы на освещение мест общего пользования | 187 066,83 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 13 089,70 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 380 561,40 |
| 12 | Услуги управления | 271 631,21 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 45 401,21 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2020 год | 2 270 060,54 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2020 году | 2 242 379,64 |
| 16 | Перерасход за 2020 год |  |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ(услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ(услуг) | Факт выполнения (оказания)/дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр технического этажа и кровли на наличие протечек. Устранение неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 2 | Осмотр фасадов на предмет разрушения и деформации. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 2 | Устранение надписей на фасаде дома. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 4 | Осмотр дверных доводчиков(ремонт, регулировка). | Согласно минимального перечня работ | В течение года | 1 раз в месяц по плану |  |
| 5 | Регулировка доводчиков поэтажно. Замена доводчика на дверях тамбура 20 и 11эт -2 шт. | Согласно минимального перечня работ | Январь 2020 | Январь 2020 |  |
| 6 | Замена цилиндрического механизма замка мусорокамеры -1шт. | Согласно минимального перечня работ | Январь 2020 | Январь 2020 |  |
| 7 | Замена поликарбоната на дверях тамбура 20 эт. (1шт.) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2020 | Январь 2020 |  |
| 8 | Установка дверцы пожарного щита в лифт-холл 8эт-1шт Ремонт пожарной дверцы лифт-холл 1эт-1шт. | Согласно минимального перечня работ | Январь 2020 | Январь 2020 |  |
| 9 | Установка крышки радиатора 6эт-1шт. | Согласно минимального перечня работ | Январь 2020 | Январь 2020 |  |
| 10 | Дератизация, дезинсекция | Согласно минимального перечня работ | Январь 2020 | Январь 2020 |  |
| 11 | Механизированная уборка снега с вывозом(30 м3) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2020 | Январь 2020 |  |
| 12 | Очистка объявлений со стен дома по всему периметру | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |
| 13 | Замена пружины на доводчик тамбурной двери на 16 эт-1шт. Замена доводчика на лестн. клетке 8эт-1шт. | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |
| 14 | Замена разбитого стекла на поликарбонат (лестн. двери) 17эт. 131*55см. | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |
| 15 | Установка стопоров тамбурных дверей 13-2эт. 12шт. | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |
| 16 | Установка поликарбоната вставки в пожарном щите 16эт-1шт. | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |
| 17 | Установка крышек радиаторов | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |
| 18 | Монтаж дорожки НП грязезащитной REKORD 802 0,8м. серого цвета. 1,8 пог.м | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |
| 19 | Механизированная уборка снега с вывозом (40 м3) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |
| 20 | Рыхление снега на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2020 | Февраль 2020 |  |
| 21 | Очистка парапетов от наледи | Согласно минимального перечня работ | Март 2020 | Март 2020 |  |
| 22 | Ремонт доводчика дверей входной группы-1шт. | Согласно минимального перечня работ | Март 2020 | Март 2020 |  |
| 23 | Дератизация контейнерной площадки | Согласно минимального перечня работ | Март 2020 | Март 2020 |  |
| 24 | Очистка детских площадок после таяния снега | Согласно минимального перечня работ | Март 2020 | Март 2020 |  |
| 25 | Ремонт 1 крыши шахты вентиляции | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2020 | Апрель 2020 |  |
| 26 | Регулировка доводчиков с 1 по 20 этаж. | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2020 | Апрель 2020 |  |
| 27 | Ремонт замка тамбурной двери на 12эт. | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2020 | Апрель 2020 |  |
| 28 | Выправление почтовых ящиков. Укрепление секций. | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2020 | Апрель 2020 |  |
| 29 | Ремонт планки пола в лифте. | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2020 | Апрель 2020 |  |
| 30 | Замена поликарбонатной вставки на лестничной двери 8 этажа(1шт.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2020 | Май 2020 |  |
| 31 | Акарицидная обработка придомовой территории (13 сот.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2020 | Май 2020 |  |
| 32 | Отсыпка песком песочниц на детских площадках. 1,2м3 | Согласно минимального перечня работ | Май 2020 | Май 2020 |  |
| 33 | Восстановление брусчатки 0,5м*0,5м | Согласно минимального перечня работ | Май 2020 | Май 2020 |  |
| 34 | Восстановление элементов (пружины). Дет.площадки. 3шт. | Согласно минимального перечня работ | Май 2020 | Май 2020 |  |
| 35 | Установка урны возле детской площадки. (сварка) 1шт. | Согласно минимального перечня работ | Май 2020 | Май 2020 |  |
| 36 | Демонтаж старой и укладка новой плитки на 3 крыльца входной группы | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2020 | Июнь 2020 |  |
| 37 | Очистка, грунтование, шпаклевание, финишное выравнивание и покраска стен на 15 этаже | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2020 | Июнь 2020 |  |
| 38 | Покраска перил входной группы | Согласно минимального перечня работ | Июль 2020 | Июль 2020 |  |
| 39 | Проведение косметического ремонта цоколя входной группы | Согласно минимального перечня работ | Июль 2020 | Июль 2020 |  |
| 40 | Ремонт скамейки в зоне отдыха | Согласно минимального перечня работ | Июль 2020 | Июль 2020 |  |
| 41 | Ремонт петель и установка дверной ручки на тамбурной двери | Согласно минимального перечня работ | Июль 2020 | Июль 2020 |  |
| 42 | Регулировка доводчиков на всех этажах | Согласно минимального перечня работ | Июль 2020 | Июль 2020 |  |
| 43 | Ремонт трубы ГВС в подвале(сварочные работы) | Согласно минимального перечня работ | Август 2020 | Август 2020 |  |
| 44 | Проведение косметического ремонта на 1 этаже | Согласно минимального перечня работ | Август 2020 | Август 2020 |  |
| 45 | Проведение косметического ремонта на 2, 14 и 17 этажах | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2020 |  |
| 46 | Замена поликарбонатной ввставки тамбурной двери 17 этажа | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2020 | Сентябрь 2020 |  |
| 47 | Косметический ремонт цоколя по всему периметру дома | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2020 | Октябрь 2020 |  |
| 48 | Очистка кровли от наледи | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2020 | Октябрь 2020 |  |
| 49 | Регулировка доводчиков тамбурных дверей поэтажно | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2020 | Октябрь 2020 |  |
| 50 | Ремонт доводчика двери на лестничную клетку 18 этажа | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2020 | Октябрь 2020 |  |
| 51 | Профилактический осмотр межтамбурных дверей и доводчиков поэтажно | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 |  |
| 52 | Ремонт дверей на лестничных клетках(2 шт.), установка доводчиков на двери на 9 и 17 этажах | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2020 | Ноябрь 2020 |  |
| 53 | Механизированная уборка снега (16 м3) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 |  |
| 54 | Осмотр подвала (уборка мусора). | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 |  |
| 55 | Ремонт планки пола в лифте 1шт. | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 |  |
| 56 | Проверка работоспособности вентиляции (кв 3, 136) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 |  |
| 57 | Демонтаж, очистка, поклейка плинтусов в лифт холле 8 эт. 6шт. | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 |  |
| 58 | Замена пружины на доводчик 20эт (1шт.) Ремонт доводчика 1 эт. лифт. Холл 1шт.(левая сторона). Установка доводчика на дверях тамбура 15 эт. 1шт. Установка доводчика в лифт холле 15 эт. 1шт | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 |  |
| 59 | Укрепление крыши вентиляционной шахты на кровле (2шт.) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2020 | Декабрь 2020 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ 2/191 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-2/191 | ежедневно | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «30» марта 2021 года.