ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Ладья»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул.Бориса Щербины, д.18

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 01.01.2022 – 31.07.2022 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Ладья».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000078.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 28 марта 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» апреля 2015 года № УКЛ-6/18.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, ул.Бориса Щербины, д.18 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0432002:103 |
| 3 | Серия, тип постройки | ГП-55 |
| 4 | Год постройки | 2011 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 5% |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 22 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 171 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 6 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 9102,60 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 545,30 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 22 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Свайный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3 | Перегородки |  |  |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные |  |  |
|  | – междуэтажные |  |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Мягкая | Удовлетворительное |
| 6 | Полы |  |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна |  |  |
|  | – двери |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  | Удовлетворительное |
|  | – другая |  | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | Отсутствует |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | Отсутствует |  |
|  | – печи | Отсутствует |  |
|  | – калориферы | Отсутствует |  |
|  | – АГВ | Отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 587 650,35 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 1 589 964,08 |
| Поступило средств | 1 589 964,08 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 100,15 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: _______________.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.08.2022 года | 41 921,79 руб. | В суде - 41 921,79 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 223 866,85 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 192 887,33 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 277 646,29 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 369 650,94 |
| 6 | Расходы на освещение мест общего пользования | 112 541,72 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 9 209,58 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 249 768,50 |
| 12 | Услуги управления | 122 593,57 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 31 799,28 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2022 год | 1 589 964,08 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2022 году | 1 587 650,35 |
| 16 | Перерасход за 2022 год |  |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ(услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ(услуг) | Факт выполнения (оказания)/дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение осмотра технического этажа и кровли на наличие протечек, осмотр отливов на парапетах. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | По графику в течение года |  |
| 2 | Устранение надписей на фасаде и цоколе МКД. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 3 | Осмотр фасадов на предмет разрушения и деформации. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 4 | Мониторинг маяков на фасаде. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 5 | Устранение течи стояка ТС в кв.96 | Согласно минимального перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 6 | Замена ламп освещения в местах общего пользования(39 шт.), замена светильников(4 шт.), восстановление крышек распределительных коробок, замена выключателя в лифтовом холле. | Согласно минимального перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 7 | Установка циркуляционного насоса большей мощностью VILLO TOP – S65/10(Фланцы стальные Ду65, Д50, 4шт., Труба стальная Ду 57, 0,5 м, Переход стальной 76/57, 2 шт., Прокладка поронитовая Ду 65, 4 шт., Ду 50, Болт, гайка М16, 4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 8 | Замена отсекающих кранов на линии ЦГВС. Установка дренажных кранов на линии ЦГВС (Отсек. краны п/п Ду 32, 2 шт., Дренажные краны п/п Ду 20, 2 шт., Труба п/п армиров.стекловолокном Ду 20, 1 м., Тройник п/п Ду32/20/32, 1 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 9 | Механизированная уборка снега с вывозом(76 м3) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 10 | Устранение сколов плитки на 1 этаже, укладка керамогранитной плитки на 16 эт. 2шт. | Согласно минимального перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 11 | Восстановление поэтажной нумерации(16-18 этажи) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 12 | Замена ламп освещения в местах общего пользования(6 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 13 | Проведение работ по восстановлению циркуляции ГВС(Фланец стальной Ду50, Бурт п/п Ду 63, Тройник 63/25/63, Тройник 63/32/63, Тройник 63/63/63, Уголок Ду 63, Муфта переход. Ду 63/50 , Муфта соединит. Ду 63, Муфта соединит. Ду 50, Труба Ду 63, 2 м., Термометр биметаллический, Комбинир.муфта Ду20/ ½, Кран шаровый Ду ½, Шпилька М16, 0,5 м.) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 14 | Механизированная уборка снега с вывозом (20 м3) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 15 | Рыхление снега на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 16 | Работы по восстановлению освещения подвала и технического этажа (Лампа сведиод. Е27, 10 Вт., 18 шт., Распред. Коробка 85*85, 2 шт., Светильник НББ60, 8 шт., Плафон светильника НББ, 12 шт., Распределительная коробка У191, 4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 17 | Проведение работ по восстановлению циркуляции ГВС на стояках 1, 2, 3(Ремонт Насоса Pedrollo Ду 25, Муфта комбинир. п/п 40/1/2 наруж. резьба под ключ, 2 шт., Труба п/п армированное стекловолокно Ду 50,0,3 м., Ду 40, 2м ,. Угол п/п Ду 40, 4 шт.; Переход п/п Ду 50/40, 2 шт.; Бурт п/п Ду 50, 2 шт.; Фланец стальной Ду 40 под бурт п/п Ду 50, 2 шт. ; Прокладка поронитовая Ду 40, 2 шт) | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 18 | Демонтаж и укладка керамогранита на 1 эт., 2 эт., 19 эт., 20 эт (11 шт. | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 19 | Восстановление поквартирной нумерации на 20 этаже, кв. № 170 | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 20 | Ремонт водостока на улице (по заявке 051988 от 18.03.2022) | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 21 | Осмотр кровли(по заявке 048912 от 03.03.2022) | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 22 | Демонтаж, монтаж двери и правка нижней петли. 19 эт.( по заявке 052729 от 22.03.2022) | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 23 | Закрашивание надписей вандального характера на детской площадке (4 МАФ) | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 24 | Частичный малярный ремонт стен в подвале | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 25 | Монтаж и подключение дополнительного циркуляционного насоса на систему циркуляции ГВС(Насос Tacet Ду 25/8, муфта комбинир. п/п 32/1/2 наруж. Резьба, 2 шт., розетка 1 шт., кабель 22 м., гофра 10 м, клипса 20 шт, дюбель-гвоздь 6/40, 22 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 26 | Замена аварийного участка стояка ГВС №7(Труба п/п д32, 1,5 м., муфта паячная д32, 2 шт., угол 90 град. д32, 1 шт., муфта комбинир. 32/25, 2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 27 | Замена аварийного участка стояка ГВС №8(труба п/п д32, 1 м., муфта паячная д32, 2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 28 | Развоздушивание стояка ГВС по кв. № 75, 168, 169, 10 | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 29 | Акарицидная обработка придомовой территории (8 сот.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 30 | Очистка фасада от вандальных надписей 2,5кв.м. | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 31 | Перекопка газонов, посадка петуний трёхцветных(58 шт.), цинерарий(13 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 32 | Замена стекла на пожарном щитке | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 33 | Побелка бордюров, покраска ограждений и полусфер | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 34 | Запенивание отверстий по периметру двери со стороны лестницы на 2 и 3 эт. после вандалов. | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 35 | Ремонт плитки пола и бордюров из керамогранита | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 36 | Сварочный ремонт ограждений | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 37 | Замена аварийных участков стояка ГВС кв. № 21,25, 75, 152(Труба п/п д32, 8,5 м., Муфта паячная д32, 8 шт., Угол 90 град., 3 шт., муфта комбинир. п/п 32/1/2, 3 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 38 | Замена ламп освещения в местах общего пользования(Лампа Е27 LED 10вт 13 шт.), установка датчика движения и светильника. | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 39 | Прочистка канализационного стояка общего пользования | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 40 | Покраска скамеек на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 41 | Отсыпка песком песочниц на детских площадках(2 кв.м) | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 42 | Замена решетки ливневой канализации | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 43 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18 | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18 | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ6/18 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-6/18_ | ежедневно | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «10» февраля 2022 года.