ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Ладья»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул.Бориса Щербины, д.22

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2022 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Ладья».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000078.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 30 марта 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» апреля 2015 года № УКЛ-5/22.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, ул.Бориса Щербины, д.22 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0432002:101 |
| 3 | Серия, тип постройки | ГП-46 |
| 4 | Год постройки | 2012 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 5% |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 22 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 161 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 6 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 13 322,60 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 9075,10 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 476,70 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 22 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3 | Перегородки |  |  |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные |  |  |
|  | – междуэтажные |  |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Мягкая | Удовлетворительное |
| 6 | Полы |  |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна |  |  |
|  | – двери |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  | Удовлетворительное |
|  | – другая |  | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | Отсутствует |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | Отсутствует |  |
|  | – печи | Отсутствует |  |
|  | – калориферы | Отсутствует |  |
|  | – АГВ | Отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 3 712 930,50 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 3 689 695,25 |
| Поступило средств | 3 689 695,25 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 99,37 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества по состоянию на 31.12.2022г.: 94 447,26 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.01.2023 года | 270 881,66 руб. | В суде - 128 847,30 руб.; Досудебная претензионная работа -120 152,43 руб.; Письма уведомительного характера - 21 881,93 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 422 046,02 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 414 259,06 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 1 165 884,71 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 596 783,37 |
| 6 | Расходы на освещение мест общего пользования | 186 299,78 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 15 779,87 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 433 286,49 |
| 12 | Услуги управления | 381 562,05 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 73 793,90 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2022 год | 3 689 695,25 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2022 году | 3 712 930,50 |
| 16 | Перерасход за 2022 год |  |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ(услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ(услуг) | Факт выполнения (оказания)/дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр технического этажа и кровли на наличие протечек. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | По графику в течение года |  |
| 2 | Осмотр фасадов на предмет разрушения и деформации. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 3 | Устранение надписей на фасаде и цоколе МКД. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 4 | Дератизация, дезинсекция | Согласно минимального перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 5 | Механизированная уборка снега с вывозом(82 куб. м.) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2022 | Январь 2022 |  |
| 6 | Механизированная уборка снега с вывозом(26 куб. м.) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 7 | Ремонт двери (сварка и покраска петли) в лифтовом холле на 19 этаже | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 8 | Замена плитки в лифтовом холле на 10 этаже с предварительной очисткой пола от старого плиточного клея. | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 9 | Установка армированного стекла 6 мм (0,55*0,995м) на тамбурные двери входной группы 1-го этажа | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 10 | Устранение вандальных надписей на контейнерной площадке | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 11 | Ремонт стены в тамбуре и закрашивание надписей от вандалов | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 12 | Демонтаж ели на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 13 | Ремонт стены (запенивание, шпаклевание, покраска) на 5 и 11 этажах (тамбур) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 14 | Установка стопора на 11, 15 эт. (тамбур) этаже | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 15 | Демонтаж разбитого стекла на входной группе со стороны колясочной (после вандализма), монтаж фанеры 12 мм. | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 16 | Установка выбитого поликарбоната в тамбуре на 5 этаже | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 17 | Укрепление решетки дымоудаления на 14 этаже | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 18 | Запенивание отверстий в откосах по периметру балконных дверей на 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20 эт. | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 19 | Ремонт дверной коробки на 18 этаже | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 20 | Устранение надписей вандального характера на стенах 5 и 19 этажа | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 21 | Замена плитки в лифтовом холле на 10 этаже с предварительной очисткой пола от старого плиточного клея. | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 22 | Механизированная уборка снега с вывозом (39 м3) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 23 | Рыхление снега на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2022 | Февраль 2022 |  |
| 24 | Механизированная уборка снега с вывозом(44 куб. м.) | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 25 | Ремонт замка в подсобном помещении | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 26 | Запенивание дыры в стене тамбура на 9 этаже. | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 27 | Осмотр и очистка парапетов кровли от снега и наледи | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 28 | Восстановление остекления на лестнице 20, 19 этажей (после вандализма) | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 29 | Замена ручки и поклейка уплотнителя в тамбуре на 8 этаже по заявке№ 050182 | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 30 | Замена доводчика на дверях лестничных маршей 4 эт. | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 31 | Утепление короба двери снизу по лестничным маршам на 1 этаже (после вандализма) | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 32 | Осмотр и регулировка доводчиков с 1 по 20 этаж | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 33 | Замена планки с нумерацией этажей в лифте | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 34 | Укрепление дверной коробки уголками на 9 эт. (лестница), замена пружины на доводчик | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 35 | Демонтаж, очистка поверхности от клея, поклейка плинтусов из керамогранита с 1 по 20 этаж: 20 эт.-11 шт, 19 эт. -9 шт, 18 эт.-5 шт., 17 эт.-7 шт., 16 эт.- 4 шт., 15 эт.- 2 шт., 14 эт.-1 шт., 13 эт.- 4шт., 12 эт.- 2 шт., 11 эт.- 3 шт., 10 эт.- 2 шт., 9 эт.- 3 шт., 8 эт.- 2 шт., 7 эт.-3 шт., 6 эт.- 5 шт., 5 эт.- 10 шт, 4 эт- 2 шт., 3 эт.- 4 шт., 2 эт.- 8 шт. | Согласно минимального перечня работ | Март 2022 | Март 2022 |  |
| 36 | Закрепление крышки вентиляционной шахты на крыше | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2022 | Апрель 2022 |  |
| 37 | Акарицидная обработка придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 38 | Ремонт качелей на пружине(сварочные работы) | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 39 | Ремонт ограждения, сварочные работы. Ремонт и сварочные работы на контейнерной площадке, замена 2 листов проф.настила | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 40 | Покраска скамеек на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 41 | Покраска и монтаж элемента(полукруг) на качалке-балансир, демонтаж, изготовление и монтаж элемента МАФ(спинка). Демонтаж, монтаж с углублением МАФ(арт. 2607, 4142, 4153) | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 42 | Профилактический осмотр и укрепление болтов МАФ на детской площадке. Монтаж нижней ступени на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 43 | Замена доводчика на тамбурной двери на 4 этаже | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 44 | Восстановление остекления на 4 и 20 этажах | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 45 | Перекопка газонов, высадка цветов – 54 петунии, 41 цинерария | Согласно минимального перечня работ | Май 2022 | Май 2022 |  |
| 46 | Песок в песочницу | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 47 | Ремонт и покраска МАФ на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 48 | Изготовление и установка дождеприёмника | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 49 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 50 | Замена треснувшего стеклопакета в теплоузле | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 51 | Замена аварийных участков стояка ГВС в жилых помещениях(Труба п/п д32 – 3 пог. м., угол 90 град. – 6 шт., муфта паячная д32 – 5 шт., тройник 32/32/32 – 4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 52 | Замена отсек. кранов на системе ТС | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 53 | Устранение завоздушивания стояка ГВС | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 54 | Замена светодиодной лампы освещения на 1 этаже | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2022 | Июнь 2022 |  |
| 55 | Покраска дверей со стороны лестничных маршей в 2 слоя(2, 4, 8, 15, 17 этажи) | Согласно минимального перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 56 | Замена замка на двери подсобного помещения | Согласно минимального перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 57 | Замена плитки на ступенях входной группы слева(8 ступененй) | Согласно минимального перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 58 | Покраска МАФ на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 59 | Очистка кровли и тех.этажа от мусора | Согласно минимального перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 60 | Покраска дверей в подвал | Согласно минимального перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 61 | Малярно-отделочный ремонт фасада(очистка, грунтование бетоноконтактом, оштукатуривание, обеспыливание, покраска в 2 слоя) | Согласно минимального перечня работ | Июль 2022 | Июль 2022 |  |
| 62 | Демонтаж старых и укладка новых грязезащитных ковриков в тамбур | Согласно минимального перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 63 | Замена и регулировка доводчика на 1 этаже | Согласно минимального перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 64 | Замена ламп освещения на 1 этаже и лестнице(4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 65 | Развоздушивание стояков, 1,2,6 | Согласно минимального перечня работ | Август 2022 | Август 2022 |  |
| 66 | Монтаж, регулировка доводчика на 12, 13 этажах | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2022 | Сентябрь 2022 |  |
| 67 | Регулировка доводчиков тамбурных дверей поэтажно | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 68 | Укрепление перил ограждения на общем балконе 17 этажа(сварочные работы) | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 69 | Замена ручки на 20 этаже(тамбур) | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 70 | Проведение штукатурно-малярных работ в квартирных и лифтовых холлах на 20 – 16, 11, 10-7 этажах | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 71 | Установка стопора с правой стороны входной группы в тамбуре | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 72 | Отделочно-малярный ремонт потолка на 20 этаже после аварии | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 73 | Замена ламп освещения(38 шт.) и светильников(5 шт.) на кв. площадках и лифт холле | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 74 | Прокладка кабеля, подключение видеонаблюдения (ВРУ) | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 75 | Замена аварийного участка стояка ГВС в перекрытии кв 2/аптека «Живика»( Труба п/п д32 – 2 шт., муфта паячная д32 – 4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 76 | Замена уплотнительного кольца на американке, на стояке ТС (тех.этаж) | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2022 | Октябрь 2022 |  |
| 77 | Прочистка теплообменника | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 78 | Замена аварийных участков стояка ГВС в жилых помещениях(Труба п/п д32 – 3,5 пог.м., муфта паячная д32 – 5 шт., угол 90 град. д32 – 2 шт., муфта комбинир. 32/25 – 2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 79 | Замена ламп освещения на 18 этаже(10 шт.). проверка работы освещения МОП, замена, светильников(3 шт.), закрытие эл.щитков. | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 80 | Замена циллиндрического механизма на двери входа в подвал(сварочные работы) | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2022 | Ноябрь 2022 |  |
| 81 | Замена ламп освещения на этажах(18 шт.). проверка работы освещения МОП, замена светильников(4 шт.), осмотр эл.щитков. | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |
| 82 | Замена аварийных участков стояка ГВС в жилых помещениях(Муфта комбинир. 32/25 – 2 шт., труба д=32 – 2 пог.м., муфта паячная д32 – 2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2022 | Декабрь 2022 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ 5/22 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | ежедневно | оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «29» марта 2023 года.