ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Ладья»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул.Бориса Щербины, д.14

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Ладья».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000078.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 25 марта 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» апреля 2015 года № УКЛ-7/14.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, ул.Бориса Щербины, д.14 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0432002:18299 |
| 3 | Серия, тип постройки | ГП-81 |
| 4 | Год постройки | 2013 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 5% |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 12 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 84 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 0 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками |  |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 3897,10 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 0,00 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 12 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Свайный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3 | Перегородки |  |  |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные |  |  |
|  | – междуэтажные |  |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Мягкая | Удовлетворительное |
| 6 | Полы |  |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна |  |  |
|  | – двери |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  | Удовлетворительное |
|  | – другая |  | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | Отсутствует |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | Отсутствует |  |
|  | – печи | Отсутствует |  |
|  | – калориферы | Отсутствует |  |
|  | – АГВ | Отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 1 451 511,69 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 1 438 554,75 |
| Поступило средств | 1 438 554,75 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 99,11 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества на 31.12.2023:  751 123,64 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.02.2024 года | 69 079 руб. | Исполнительное производство - 21 187 руб.; Претензионная работа - 47 892 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 140 801,18 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 140 801,18 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 522 975,8 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 210 500,1 |
| 6 | Расходы на электроснабжение и водоснабжение мест общего пользования | 111 327,72 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 7 016,67 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 194 403,77 |
| 12 | Услуги управления | 177 755,64 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 28 771,1 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2023 год | 1 505 582,06 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 1 451 511,69 |
| 16 | Перерасход за 2023 год | 54 070,37 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ(услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ(услуг) | Факт выполнения (оказания)/дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устранение неисправностей кровельных конструкций, устройство заплат. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | По графику в течение года |  |
| 2 | Покраска фасада от посторонних надписей. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 3 | Механизированная уборка снега с вывозом (20 куб.м.) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2023 | Январь 2023 |  |
| 4 | Дератизация подвала | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2023 | Февраль 2023 |  |
| 5 | Механизированная уборка снега с вывозом (39 куб.м.) | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 6 | Очистка парапетов от наледи | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 7 | Очистка детских площадок после таяния снега | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 8 | Удлинение ливневой трубы | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 9 | Отделочно-малярный ремонт фасада МКД со стороны бульвара с привлечением промышленных альпинистов (76 кв.м.) | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 10 | Устройство вывода ХВС для организации полива зелёных насаждений | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 11 | Завоз песка на детскую площадку (4 куб.м.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 12 | Выкраска полос разметки на ступенях входной группы | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 13 | Акарицидная обработка придомовой территории(8 сот.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 14 | Покраска перил и полусфер у входной группы, частичная покраска ограждений, покраска скамеек | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 15 | Высадка кустов сирени на придомовой территории (4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 16 | Изготовление, установка и покраска ограждения (21 пог.м.) | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |
| 17 | Покраска полусфер на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |
| 18 | Ремонт ограждения на придомовой территории после вандальных действий (3 пог.м.) | Согласно минимального перечня работ | Июль 2023 | Июль 2023 |  |
| 19 | Установка ручки на 10 этаже | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 20 | Замена контролера ГВС в щите управления | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 21 | Ремонт клапанов Danfoss ГВС и отопления замена сальникого уплатнения | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 22 | Промывка теплообменников пластинчатых ГВС, отопления (с заменой уплотнителей ) | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 23 | Замена термометров и манометров | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 24 | Замена доводчиков на 3, 4, 9 этажах (со стороны лестницы) | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |
| 25 | Монтаж антискользящих планок на лестницу входной группы | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 |  |
| 26 | Изготовление и монтаж отлива на лоджии | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 |  |
| 27 | Изготовление и монтаж наличников на 11 этаже со стороны лестницы | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 |  |
| 28 | Установка пожарных вентилей и рукавов в местах общего пользования (7 вентилей, 6 рукавов) | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 |  |
| 29 | Дезинсекция подвала | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 |  |
| 30 | Замена доводчика на межтамбурной двери на 1 этаже | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 |  |
| 31 | Замена доводчика на межтамбурной двери 3 этажа | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 32 | Монтаж соединительной муфтовой головки ГМ-80 на трубах пожаротушения со стороны парковки | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 33 | Запенивание отверстий под коробкой балконной двери на 3 этаже | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 34 | Механизированная уборка снега с вывозом (13 куб.м.) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 35 | Дезинсекция подвала | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 36 | Монтаж гирлянды на входной группе | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 37 |  |  |  |  |  |
| 38 | Замена ламп светодиодных | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 39 | монтаж кранов шаровых ф32 стальных на гребенках отопления | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 40 | Замена клапана предохранительного в подвале системы отопления | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 41 | Замена датчика защиты сухого хода отопления | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 42 | ремонт насоса циркуляционного ГВС (замена катриджа) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 43 | Замена электропривода клапана Danfoss системы ГВС | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 44 | монтаж предохранительного клапана Ду15 Ру10 Мпа | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | 2 раза в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14_ | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14_ | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14_ | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14_ | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14_ | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14_ | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14_ | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14_ | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-7/14 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: Протокол общего собрания собственников помещений в МКД от 01.07.2021г.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: 2 593 762,05 руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: 2 940 823,86 руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 350 833,5 | 348 592,57 |  |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «25» марта 2024 года.