ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Ладья»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул.Бориса Щербины, д.22

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Ладья».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000078.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 30 марта 2015 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «01» апреля 2015 года № УКЛ-5/22.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, ул.Бориса Щербины, д.22 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0432002:101 |
| 3 | Серия, тип постройки | ГП-46 |
| 4 | Год постройки | 2012 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 5% |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 22 |
| 9 | Наличие подвала | Имеется |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 161 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | 6 |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 13 322,60 |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 9075,10 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 476,70 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 22 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Ленточный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3 | Перегородки |  |  |
| 4 | Перекрытия: |  |  |
|  | – чердачные |  |  |
|  | – междуэтажные |  |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Мягкая | Удовлетворительное |
| 6 | Полы |  |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна |  |  |
|  | – двери |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  | Удовлетворительное |
|  | – другая |  | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | Отсутствует |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | Отсутствует |  |
|  | – печи | Отсутствует |  |
|  | – калориферы | Отсутствует |  |
|  | – АГВ | Отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 4 235 667,21 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 4 026 786,35 |
| Поступило средств | 4 026 786,35 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 95,07 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества по состоянию на 31.12.2022г.: 38 393,35 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.01.2024 года | 555 521 руб. | Исполнительные производства - 306 005,82 руб.; Досудебная претензионная работа -55 992,26 руб.; Письма уведомительного характера - 193 522,92 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 477 828,26 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 403 888,16 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 1 502 580,07 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 642 279,26 |
| 6 | Расходы на электроснабжение и водоснабжение мест общего пользования | 296 870,14 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 20 349,95 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 461 708,85 |
| 12 | Услуги управления | 434 639,45 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 78764,51 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2023 год | 4 240 144,14 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 4 235 667,21 |
| 16 | Перерасход за 2023 год | 4 476,93 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ(услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ(услуг) | Факт выполнения (оказания)/дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Осмотр технического этажа и кровли на наличие протечек. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | По графику в течение года |  |
| 2 | Осмотр фасадов на предмет разрушения и деформации. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 3 | Устранение надписей на фасаде и цоколе МКД. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 4 | Дератизация, дезинсекция | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 5 | Установка пожарных вентилей и рукавов в местах общего пользования | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 6 | Механизированная уборка снега с вывозом(50 куб. м.) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2023 | Январь 2023 |  |
| 7 | Ремонт двери входа в подвал – сварочные работы, замена цилиндрического замка, утепление | Согласно минимального перечня работ | Январь 2023 | Январь 2023 |  |
| 8 | Замена доводчика на 14 этаже | Согласно минимального перечня работ | Январь 2023 | Январь 2023 |  |
| 9 | Замена аварийных участков стояка общего пользования(Труба д32 - 5 пог. м., муфта паячная д32 – 8 шт., угол 90 градусов – 4 шт., Муфта комбинир. 32/25 – 2 шт.,) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2023 | Январь 2023 |  |
| 10 | Замена ламп освещения и светильников на этажах в местах общего пользования(Лампа LED Е27 10 Вт – 5 шт., светильник НББ 60 – 2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2023 | Январь 2023 |  |
| 11 | Демонтаж ели на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2023 | Февраль 2023 |  |
| 12 | Рыхление снега на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2023 | Февраль 2023 |  |
| 13 | Замена аварийных участков стояка общего пользования(Труба д32 – 2,5 пог. м., муфта паячная д32 – 4 шт., угол 90 градусов – 1 шт., Муфта комбинир. 32/25 – 2 шт.,) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2023 | Февраль 2023 |  |
| 14 | Замена ламп освещения и светильников на этажах в местах общего пользования(Лампа LED Е27 10 Вт – 7 шт., светильник НББ 60 – 2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2023 | Февраль 2023 |  |
| 15 | Ремонт качелей на детской площадке – демонтаж, сварочные работы, установка, покраска | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2023 | Февраль 2023 |  |
| 16 | Механизированная уборка снега с вывозом(66 куб. м.) | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 17 | Ремонт 2 качелей на детской площадке – сборка, сварочные работы, покраска | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 18 | Замена поликарбонатной вставки на пожарном ящике в лифтовом холле 7 этажа | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 19 | Дезинсекция мест общего пользования | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 20 | Установка доводчика на тамбурную дверь в лифтовом холле 12 этажа | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 21 | Замена аварийного участка стояка общего пользования(Труба д32 – 1 пог. м., муфта паячная д32 – 2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 22 | Замена ламп освещения и светильников на этажах в местах общего пользования(Лампа LED Е27 10 Вт – 6 шт., светильник НББ 60 – 1 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 23 | Замена аварийного участка стояка общего пользования(Труба д32 – 2 пог. м., муфта паячная д32 – 4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 24 | Замена ламп освещения, светильников, выключателя и распределительных коробок на этажах в местах общего пользования(Лампа LED Е27 10 Вт – 15 шт., светильник НББ 60 – 4 шт., распределительная коробка – 4 шт., выключатель одноклавишный – 1 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 25 | Покраска качелей на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 26 | Монтаж вставки из армированного стекла на двери 1 этажа со стороны колясочной | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 27 | Замена доводчика на тамбурной двери 1 этажа | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 28 | Укрепление ливневой трубы на 12 этаже | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 29 | Ремонт и укрепление качелей-балансира на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 30 | Завоз грунта на газоны (6 куб.м.), замена верхнего слоя земли для высадки кустарника кизильника | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 31 | Высадка и ограждение кустарников кизильника (117 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 32 | Ремонт МАФ(очистка качелей на детской площадке, сварочные работы и покраска. Изготовление, покраска и монтаж ступени на игровом комплексе) | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 33 | Ремонт участка фасада – укладка облицовочной кладки | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 34 | Проведение акарицидной обработки придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 35 | Устройство вывода ХВС для организации полива зелёных насаждений | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 36 | Завоз песка на детскую площадку, выравнивание поверхности | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 37 | Замена аварийного участка стояка общего пользования(Труба д32 – 4 пог. м., муфта паячная д32 – 6 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 38 | Замена ламп освещения, светильников, выключателя и распределительных коробок на этажах в местах общего пользования(Лампа LED Е27 10 Вт – 10 шт., светильник НББ 60 – 4 шт., распределительная коробка – 4 шт., выключатель одноклавишный – 1 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Май 2023 | Май 2023 |  |
| 39 | Замена ламп освещения, светильников, и распределительных коробок на этажах в местах общего пользования (Лампа LED Е27 10 Вт – 13 шт., светильник НББ 60 – 1 шт., распределительная коробка – 2 шт., плафон НББ – 4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |
| 40 | Замена аварийных участков стояков ГВС общего пользования (труба д32 – 1 пог. м., муфта паячная д32 – 4 шт., угол 90 град. Д32 – 2 шт., муфта комбинированная 32/25 – 4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |
| 41 | Ямочный ремонт асфальтового покрытия на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |
| 42 | Устройство вывода ХВС для организации полива зеленых насаждений | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |
| 43 | Посадка однолетних цветов на клумбу (59 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |
| 44 | Монтаж доводчиков на межтамбурные двери в лифтовом холле (3 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |
| 45 | Очистка и покраска тамбурных дверей и дверного короба на 1 этаже | Согласно минимального перечня работ | Июнь 2023 | Июнь 2023 |  |
| 46 | Замена ламп освещения и светильников на этажах в местах общего пользования (Лампа LED Е27 10 Вт – 11 шт., светильник НББ 60 – 1 шт., плафон НББ – 4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Июль 2023 | Июль 2023 |  |
| 47 | Замена аварийных участков стояков ГВС общего пользования (труба д32 – 3 пог. м., муфта паячная д32 – 5 шт., угол 90 град. Д32 – 2 шт., муфта комбинированная 32/25 – 3 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Июль 2023 | Июль 2023 |  |
| 48 | Ремонт качелей на детской площадке – укрепление сидения и спинки | Согласно минимального перечня работ | Июль 2023 | Июль 2023 |  |
| 49 | Замена ламп освещения, светильников, и распределительных коробок на этажах в местах общего пользования (Лампа LED Е27 10 Вт – 15 шт., светильник НББ 60 – 2 шт., распределительная коробка – 2 шт., плафон НББ – 2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 50 | Замена аварийных участков стояков ГВС общего пользования (труба д32 – 4,5 пог. м., муфта паячная д32 – 4 шт., угол 90 град. Д32 – 6 шт., муфта комбинированная 32/25 – 3 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 51 | Замена поликарбонатных вставок в дверях на 2 и 4 этажах, запенивание отверстий под дверными коробками на 17 и 18 этажах, установка доводчика на 18 этаже | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 52 | Покраска скамеек на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 53 | Монтаж детали на качель-балансир | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 54 | Затирка швов и покраска стен на 14, 17, 18 этажах | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 55 | Монтаж отлива на окно | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 56 | Покраска контейнерной площадки | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 57 | Ремонт крыльца с заменой повреждённой плитки, ремонт плитки на 1 этаже | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 58 | Замена антискользяшего покрытия на входной группы | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 59 | Ремонт порога входной двери в подвал | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |
| 60 | Замена дверной ручки на 13 этаже | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |
| 61 | Монтаж стопоров на дверь на 1 этаже (3 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |
| 62 | Замена доводчика на межтамбурной двери на 12 этаже | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |
| 63 | Ремонт урны в зоне отдыха | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |
| 64 | Ремонт качелей на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |
| 65 | Замена аварийных участков стояков ГВС общего пользования (труба д32 – 5,5 пог. м., муфта паячная д32 – 8 шт., угол 90 град. Д32 – 2 шт., муфта комбинированная 32/25 – 4 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 |  |
| 66 | Замена ламп освещения, светильников, и выключателей на этажах в местах общего пользования (Лампа LED Е27 10 Вт – 27 шт., светильник НББ 60 – 3 шт., выключателей – 2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 |  |
| 67 | Малярно-отделочный ремонт стен 1 этажа, частичный ремонт стен на 10, 11, 18 и 20 этажах | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 |  |
| 68 | Установка ограждений для кустарников (8 шт) | Согласно минимального перечня работ | Октябрь 2023 | Октябрь 2023 |  |
| 69 | Замена аварийных участков стояков ГВС общего пользования (труба д32 – 2 пог. м., муфта паячная д32 – 3 шт., угол 90 град. Д32 – 3 шт., муфта комбинированная 32/25 – 5 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 |  |
| 70 | Замена ламп освещения, светильников, и выключателей на этажах в местах общего пользования (Лампа LED Е27 10 Вт – 20 шт., светильник НББ 60 – 2 шт., выключателей – 1 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 |  |
| 71 | Ремонт качелей на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 |  |
| 72 | Монтаж уплотнителя на входной двери | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 |  |
| 73 | Запенивание отверстия под коробом двери на 10 этаже | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 |  |
| 74 | Частичный штукатурно-малярный ремонт на 10, 11, 18, 20 этажах | Согласно минимального перечня работ | Ноябрь 2023 | Ноябрь 2023 |  |
| 75 | Замена аварийных участков стояков ГВС общего пользования (труба д32 – 2 пог. м., муфта паячная д32 – 3 шт., угол 90 град. Д32 – 3 шт., муфта комбинированная 32/25 – 5 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 76 | Замена ламп освещения и выключателей на этажах в местах общего пользования (Лампа LED Е27 10 Вт – 16 шт., выключателей – 1 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 77 | Установка дверных ручек на 7 и 10 этажах(2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 78 | Установка ели на детской площадке | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 79 | Замена рычага доводчика на тамбурной двери на 1 этаже | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 80 | Механизированная уборка снега с вывозом(79,5 куб. м.) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 81 | Закрашивание вандальных надписей на контейнерной площадке | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 82 | Установка 4 полусфер на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 83 | Замена контролера ГВС в щите управления | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 84 | Ремонт клапанов Danfoss ГВС и отопления замена сальникого уплатнения | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 85 | промывка теплообменников пластинчатых ГВС (с заменой уплотнителей ) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 86 | Замена ламп светодиодных | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 87 | Замена клапана предохранительного в подвале системы отопления | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 88 | Замена датчика защиты сухого хода отопления | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 89 | Замена контролера ГВС в щите управления | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 2 раза в неделю | оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | 1 раз в двое суток | оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ 5/22 | - | - |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 01.04.2015 № УКЛ-5/22_ | - | - |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «25» марта 2024 года.