ОТЧЕТ
управляющей организации ООО «УК «Ладья»
о выполненных за отчетный период работах (услугах)
по договору управления многоквартирным домом,
расположенным по адресу: г.Тюмень, ул.Василия Гольцова, д.8

1. Основная информация

1.1. Отчетный период: 2023 год.

1.2. Управляющая организация: ООО «УК «Ладья».

1.2.1. Лицензия на управление МКД № 072 000078.

1.3. Основания управления многоквартирным домом: решение общего собрания собственников (протокол от 15 мая 2018 года).

1.4. Реквизиты договора управления: договор от «15» мая 2018 года № УКЛ-04/18.

1.5. Срок действия договора управления: пять лет с возможностью автоматической пролонгации по окончании срока действия договора.

2. Информация о многоквартирном доме

2.1. Общие сведения о многоквартирном доме:

| 1 | Адрес многоквартирного дома | Г.Тюмень, ул.Василия Гольцова, д.8 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) | 72:23:0000000:258 |
| 3 | Серия, тип постройки |  |
| 4 | Год постройки | 2009 |
| 5 | Степень износа по данным государственного технического учета | 5% |
| 6 | Степень фактического износа |  |
| 7 | Год последнего капитального ремонта |  |
| 8 | Количество этажей | 10 |
| 9 | Наличие подвала |  |
| 10 | Наличие цокольного этажа |  |
| 11 | Наличие мансарды | Отсутствует |
| 12 | Наличие мезонина | Отсутствует |
| 13 | Количество квартир | 199 |
| 14 | Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества |  |
| 15 | Строительный объем |  |
| 16 | Площадь: |  |
|  | а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 16 416,10 кв.м. |
|  | б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 9 369,10 кв.м. |
|  | в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 3 369,00 кв.м. |
|  | г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| 17 | Количество лестниц | 10 |
| 18 | Уборочная площадь лестниц (включая межквартирные лестничные площадки) | - |
| 19 | Уборочная площадь общих коридоров | - |
| 20 | Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 21 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома (_______________) | - |
| 22 | Кадастровый номер земельного участка (при его наличии) | - |

2.2. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

|  | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фундамент | Свайный | Удовлетворительное |
| 2 | Наружные и внутренние капитальные стены |  |  |
| 3 | Перегородки |  |  |
| 4 | Перекрытия: | Каменные, кирпичные |  |
|  | – чердачные |  |  |
|  | – междуэтажные |  |  |
|  | – подвальные |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 5 | Крыша | Плоская (мягкая) | Удовлетворительное |
| 6 | Полы |  |  |
| 7 | Проемы: |  |  |
|  | – окна |  |  |
|  | – двери |  |  |
|  | – другие |  |  |
| 8 | Отделка: |  |  |
|  | – внутренняя |  | Удовлетворительное |
|  | – наружная |  | Удовлетворительное |
|  | – другая |  | Удовлетворительное |
| 9 | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | – ванны напольные |  |  |
|  | – электроплиты |  |  |
|  | – телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания |  |  |
|  | – сигнализация |  |  |
|  | – мусоропровод | Отсутствует |  |
|  | – лифт | есть | Удовлетворительное |
|  | – вентиляция | есть | удовлетворительное |
|  | – другое |  |  |
| 10 | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг: |  |  |
|  | – электроснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – холодное водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – горячее водоснабжение | есть | Удовлетворительное |
|  | – водоотведение | есть | Удовлетворительное |
|  | – газоснабжение | Отсутствует |  |
|  | – отопление (от внешних котельных) | есть | Удовлетворительное |
|  | – отопление (от домовой котельной) | Отсутствует |  |
|  | – печи | Отсутствует |  |
|  | – калориферы | Отсутствует |  |
|  | – АГВ | Отсутствует |  |
|  | – другое |  |  |
| 11 | Крыльца |  |  |
| 12 | Другое |  |  |

3. Поступившие средства за отчетный период

3.1. За отчетный период по статье «Содержание и ремонт жилого помещения»:

| Начислено собственникам и пользователям помещений в МКД | 4 812 120,7 |
| --- | --- |
| Оплачено собственниками и пользователями помещений в МКД | 4 872 082,79 |
| Поступило средств | 4 872 082,79 |
| Процент оплаты от начисленной суммы | 101,25 |

3.2. Доход от сдачи в аренду помещений, входящих в состав общего имущества: на 31.12.2023 159 396,46 руб.

3.3. Доход от сдачи в аренду рекламных мест: _____________________________________.

3.4. Должники:

| № п/п | Период образования задолженности | Сумма долга | Принятые меры |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | По состоянию на 01.02.2024 года | 287 609 руб. | Досудебная претензионная работа – 167 877,15 руб.; Принудительное взыскание (у приставов) - 119 731,85 руб. |

ВСЕГО: _____________________________________________________________________.

4. Выполненные работы и понесенные затраты по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

4.1. Фактические затраты по статье «Содержание и ремонт жилого помещения» за отчетный период:

| № п/п | Фактические затраты по статье | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание придомовой территории | 646 256,42 |
| 2 | Уборка лестничных клеток | 550 400,2 |
| 3 | Обслуживание мусоропроводов | 0,00 |
| 4 | Техническое обслуживание общего имущества многоквартирного дома (в том числе аварийно-диспетчерская служба) | 1 659 338,64 |
| 5 | Эксплуатация, техническое и аварийное обслуживание лифтов | 695 730,6 |
| 6 | Расходы на электроснабжение и водоснабжение общего имущества | 154 956,21 |
| 7 | Проверка вентканалов и дымоходов | 0,00 |
| 8 | Вывоз и утилизация твердых бытовых отходов | 0,00 |
| 9 | Дератизация | 23 191,02 |
| 10 | Техническое обслуживание наружного газопровода | 0,00 |
| 11 | Ремонт общего имущества многоквартирного дома | 753 420,46 |
| 12 | Услуги управления | 463 820,4 |
| 13 | Расходы на сбор и начисление платежей | 92 058,57 |
| 14 | ИТОГО затрат за 2023 год | 4 947 113,71 |
| 15 | Начислено по статье «Содержание и текущий ремонт» в 2023 году | 4 812 120,7 |
| 16 | Перерасход за 2023 год | 134 993,01 |

5. Сведения о выполнении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

5.1. Сведения об утверждении плана работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме:

| № п/п | Вид работ(услуг) | Основание для проведения работ | Срок выполнения работ(услуг) | Факт выполнения (оказания)/дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проведение осмотра запирающих устройств на техническом этаже, подвале и кровле. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 2 | Ремонт доводчиков межтамбурных и входных дверей | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 3 | Механизированная уборка снега с вывозом (120 куб.м.) | Согласно минимального перечня работ | Январь 2023 | Январь 2023 |  |
| 4 | Механизированная уборка снега с вывозом (160 куб.м.) | Согласно минимального перечня работ | Февраль 2023 | Февраль 2023 |  |
| 5 | Механизированная уборка снега с вывозом (60 куб.м.) | Согласно минимального перечня работ | Март 2023 | Март 2023 |  |
| 6 | Ремонт снаряда на спортивной площадке (сварка, резка, монтаж) | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 7 | Изготовление, установка и покраска металлического ограждения на детской площадке (28 пог.м.) | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 8 | Демонтаж противоскользящих ковриков на лестничных маршах | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 9 | Покраска полусфер, бордюров и ограждений на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 10 | Установка и покраска труб ограждения контейнерной площадки | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 11 | Зачистка, грунтовка и покраска двери пожарного выхода | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 12 | Замена запорных устройств на дверях выхода на кровлю | Согласно минимального перечня работ | Апрель 2023 | Апрель 2023 |  |
| 13 | Скашивание травы на придомовой территории | Согласно минимального перечня работ | Май - август 2023 | Май - август 2023 |  |
| 14 | Закупка и установка урн на придомовой территории (5 шт.) | Согласно минимального перечня работ | Август 2023 | Август 2023 |  |
| 115 | Ремонт крыльца входной группы 4 подъезда | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |
| 16 | Ремонт участка кровли над 2 подъездом | Согласно минимального перечня работ | Сентябрь 2023 | Сентябрь 2023 |  |
| 17 | Устройство ограждения на придомовой территории (24 пог.м.) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 18 | Механизированная уборка снега с вывозом (70 куб.м.) | Согласно минимального перечня работ | Декабрь 2023 | Декабрь 2023 |  |
| 19 | Демонтаж старого теплообменника ГВС 2 ступени, установка нового теплообменника ГВС 2 ступени в индивидуальном тепловом пункте в подвале | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 20 | Демонтаж старых стальных и полипропиленовых трубопроводов теплоносителя, монтаж новых полипропиленовых трубопроводов обвязки теплообменников ГВС | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 21 | Установка стальных фланцев с полипропиленовым буртом на обвязке теплообменников ГВС(3 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 22 | Теплоизоляция трубопроводов теплоносителя в индивидуальном тепловом пункте дернитом (20 пог.м.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 23 | Ревизия клапанов danfoss с заменой сальниковых уплотнителей на рабочем стоке (2 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 24 | Ремонт стояков ГВС общего пользования с заменой муфт, уголков, тройников в квартирах на металлопластик | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 25 | Промывка теплообменников ГВС и отопления с разборкой и заменой повреждённых резиновых манжет, уплотнителей (5 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 26 | Настройка автоматики параметров индивидуального теплового пункта для перехода на зимний период, комплекс работ | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 27 | Поверка манометров (8 шт.), установка новых манометров (8 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 28 | Замена термометров биметаллических (6 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 29 | Замена трехходовых кранов на шаровые (Ду15 Ру2,5 Мпа – 8 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 30 | Ремонт канализационных сетей в подвале, замена аварийных участков трубопровода (18 пог.м.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 31 | Замена шаровых кранов на инженерных сетях в подвале(Ду15 Ру2,5 Мпа – 3 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 32 | Установка нового насоса подпорной станции ХВС Vilo, 1 шт. | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 33 | Замена циркуляционного насоса ГВС Grundfos UPS 32-120 F 3x400V | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 34 | Расключение частотного преобразователя насоса подпорной станции | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 35 | Демонтаж трубопроводов ф273(1 пог.м.), демонтаж задвижек клиновых Ду250 Ру 1,6 Мпа(3 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 36 | Реконструкция водомерного узла с установкой кранов шаровых Ду65 Ру2,5 Мпа (3 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 37 | Монтаж стальных трубопроводов ф76 на водомерном узле(12 пог.м.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 38 | Установка расширительного бака в водомерном узле | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 39 | Замена светильников наружного освещения (5 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 40 | Замена светодиодных ламп в местах общего пользования (48 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 41 | Установка крышек распределительных коробок в местах общего пользования (64 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |
| 42 | Замена светоакустических выключателей в местах общего пользования (6 шт.) | Согласно минимального перечня работ | В течение года | В течение года |  |

6. Сведения о выполнении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме за отчетный период

6.1. Сведения об утверждении плана работ по содержанию общего имущества в многоквартирном доме: согласован с собственниками помещений на основании минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденного постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290.

| № п/п | Вид работ (услуг) | Основание для проведения работ | Периодичность выполнения работы/оказания услуги | Факт выполнения (оказания) / дата выполнения (оказания) | Причины отклонения от плана |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мытье окон | Минимальный перечень услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденный постановлением Правительства от 03.04.2013 № 290 (Минимальный перечень работ), договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в год | Оказано |  |
| 2 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | ежедневно | Оказано |  |
| 3 | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 3 раза в неделю | Оказано |  |
| 4 | Влажное подметание лифта | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 2 раза в неделю | Оказано |  |
| 5 | Мытье лифта и площадок около мусоропровода | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 6 | Мытье лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 7 | Мытье лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 2 раза в месяц | Оказано |  |
| 8 | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в сутки в дни снегопада | Оказано |  |
| 9 | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | Через 3 часа во время снегопада | Оказано |  |
| 10 | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в сутки во время гололеда | Оказано |  |
| 11 | Очистка территории от наледи и льда | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в трое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 12 | Подметание территории в дни без снегопада | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в двое суток во время гололеда | Оказано |  |
| 13 | Очистка урн от мусора | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 14 | Сдвигание свежевыпавшего снега в дни сильных снегопадов | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 3 раза в сутки | Оказано |  |
| 15 | Подметание территории в дни без осадков и в дни с осадками до 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в сутки | Оказано |  |
| 16 | Частичная уборка территории в дни с осадками более 2 см (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 17 | Уборка газонов (в теплое время года) | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 18 | Подметание территории в дни с сильными осадками (в теплое время года) | Минимальный перечень Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | 1 раз в двое суток | Оказано |  |
| 19 | Профилактический осмотр мусоропроводов | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ 04/18 | - | - |  |
| 20 | Влажное подметание пола мусороприемных камер | Минимальный перечень работ, договор управления от 15.05.2018 № УКЛ-04/18 | - | - |  |

7. Сведения о нарушениях условий договора управления многоквартирным домом за отчетный период в части оказания услуг и выполнения работ по управлению многоквартирным домом, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме

7.1. Количество связанных с нарушениями случаев снижения платы за содержание и ремонт жилого помещения:

| № п/п | Вид нарушения | Дата и период нарушения | Причина нарушения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |

8. Виды коммунальных услуг, предоставленных за отчетный период

| № п/п | Вид услуг | Периодичность выполнения | Документ, устанавливающий периодичность услуг | Соответствие объему и качеству | Сумма затрат | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Горячее водо- снабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 2 | Холодное водоснабжение | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 3 | Водо- отведение и очистка сточных вод | ____ дней в году | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |
| 4 | Отопление |  | Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденные постановлением Правительства от 06.05.2011 № 354 |  |  |  |

9. Произведенные расчеты с ресурсоснабжающими организациями за ресурсы, поставляемые по заключенным                       договорам

| № п/п | Вид коммунальной услуги | Поставщик | Начислено поставщиком УО | Оплачено УО поставщику | Начислено УО собственникам | Оплачено собственниками в УО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Холодное водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |
| 2 | ГВС и отопление |  |  |  |  |  |
| 3 | Электроэнергия индивидуальное потребление |  |  |  |  |  |

10. Сведения о случаях нарушения периодичности и качества предоставления коммунальных услуг за отчетный период: __________________.

11. Сведения о фактах изменения перечня работ, услуг по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, перечня работ (услуг) по управлению многоквартирным домом в соответствии с условиями заключенного договора управления многоквартирным домом: _____________________.

12. Сведения о начисленных и поступивших суммах за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также о суммах, использованных в отчетном периоде средств фонда капитального ремонта по назначениям:

12.1. Способ формирования фонда капитального ремонта, дата и реквизиты общего собрания собственников по выбору способа формирования фонда: ___________________
_____________________________________________________________________________.

12.2. Размер фонда капитального ремонта на начало отчетного периода: ___________ руб.

12.3. Размер фонда капитального ремонта на конец отчетного периода: ____________ руб.

| № п/п | Начисленная собственникам помещений сумма за отчетный период | Оплаченная собственникам помещений сумма за отчетный период | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |

12.4. Сведения об использованных средствах на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме: ______________________.

13. Сведения о взысканиях, штрафах и иных санкциях за отчетный период в отношении ______________ со стороны органов государственного жилищного контроля и надзора: отсутствуют.

14. Рекомендации на следующий отчетный период

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Отчет составлен: «25» марта 2024 года.